## ATIVO PERMANENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 141/2018 - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE - PRAIA GRANDE
DEMONSTRATIVO DE BENS PERMANENTES - RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
Unidade de Negócio: CENTRO DE NEFROLOGIA DE PRAIA GRANDE
Levantamento: 03/10/2023 à 11/10/2024
Período de Aquisição - SPDM/PAIS: N/C
CNES: 7919697
Nº BEM PAIS | Nº BEM CONTRATANTE | PROPRIETÁRIO | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | DESCRIÇÃO FÍSICA | MARCA | MODELO | SÉRIE | CAPACIDADE | DIMENSÃO | CLASSIFICAÇÃO | COMPLEMENTO | LOCAL
800168 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | ADIPOMETRO | CESCORF | N/C | 182872 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 04
800012 | 140000002 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | REGULAR | E | MANUTENÇÃO
800013 | 140000003 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | REGULAR | E | MANUTENÇÃO
800014 | 140000001 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | REGULAR | E | MANUTENÇÃO
800031 | 140000005 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | REGULAR | E | SUBSOLO
800042 | 140000006 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | DML
800056 | 140000013 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | CONSULTÓRIO 05
800162 | 140000011 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | CONSULTÓRIO 04
800167 | 140000012 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | CONSULTÓRIO 03
800175 | 140000010 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | CONSULTÓRIO 01
800201 | 140000009 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800207 | 140000006 / 258774 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | REGULAR | E | MANUTENÇÃO
800208 | 140000007 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
800002 | 140000008 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 2 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X045X175 | BOM | E | ALMOXARIFADO
800032 | 140000136 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO EM AÇO CARBONO C/ 12 PORTAS TIPO VESTIÁRIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X040X200 | REGULAR | E | SUBSOLO
800033 | 140000137 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO EM AÇO CARBONO C/ 12 PORTAS TIPO VESTIÁRIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 090X040X200 | REGULAR | E | SUBSOLO
800029 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO EM AÇO CARBONO C/ 16 PORTAS TIPO VESTIÁRIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 120X040X200 | REGULAR | E | SUBSOLO
800030 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO EM AÇO CARBONO C/ 16 PORTAS TIPO VESTIÁRIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 120X040X200 | REGULAR | E | SUBSOLO
800006 | 140000196 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO TIPO VITRINE C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 065X045X165 | BOM | E | ALMOXARIFADO
800222 | 140000199 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO TIPO VITRINE C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800009 | 140000019 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800010 | 140000018 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800011 | 140000017 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800049 | 140000020 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | CONSULTÓRIO 05
800057 | 140000139 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
800142 | 140000022 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
800169 | 140000024 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | CONSULTÓRIO 03
800174 | 140000016 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | CONSULTÓRIO 01
800198 | 140000138 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800199 | 140000025 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800200 | 140000021 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800203 | 140000023 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ARQUIVO DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ 04 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 045X070X135 | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800008 | 140000202 | SMS - PRAIA GRANDE |  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | KNWAAGEN | KN200/50 | G00062016 | 200 KG | N/C | BOM | E | CORREDOR
800044 | 140000203 | SMS - PRAIA GRANDE |  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | KNWAAGEN | KN200/50 | G00062016 | 200 KG | N/C | BOM | E | CORREDOR
800177 | 140000119 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FORMICA C/ ESTRUTURA METALICA P/ REUNIÃO | N/C | N/C | N/C | N/C | 200X080X075 | BOM | E | CONSULTÓRIO 05
902714 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | CARRO EM POLIPROPILENO P/ LIMPEZA TERMINAL | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | SUBSOLO
805045 | 285103 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 01
805012 | 285099 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 01
805014 | 285106 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 04
805015 | 285108 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 02
805013 | 285107 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 02
805047 | 285101 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | DML
805017 | 285105 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | ADMINISTRAÇÃO
800046 | 140000058 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | CONSULTÓRIO 02
800054 | 140000059 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800127 | 140000061 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | CONSULTÓRIO 03
800172 | 140000051 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | CONSULTÓRIO 02
800130 | 140000046 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/BRAÇOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTORIO 01
800144 | 140000044 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/BRAÇOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | MANUTENÇÃO
800019 | 140000034 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/BRAÇOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | CONSULTÓRIO 03
805010 | 285102 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 03
800209 | 140000031 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/BRAÇOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
800211 | 140000032 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/BRAÇOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | ADMINISTRAÇÃO
800212 | 140000029 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/BRAÇOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
901018 | 257071 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MINDRAY | UMEC12 | KQ-94021731 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
800218 | 140000204 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CARRO PARADA DE EMERGÊNCIA C/ 4 GAVETAS | RODAM | N/C | N/C | N/C | 055X040X100 | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
806360 | 292867 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | N/C | 9.000 BTUS | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 04
806361 | 292868 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | N/C | 9.000 BTUS | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 01
806352 | 292874 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | N/C | 9.000 BTUS | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 05
806356 | 292838 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | TCL | TAC12CSA1 | N/C | 12.000 BTUS | N/C | BOM | E | TRATAMENTO DE ÁGUA
800022 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | AGRATTO | CCS18FR402 | N/C | 18000 BTUS | N/C | BOM | E | TRATAMENTO DE ÁGUA
800202 | 170000009 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | MIDEA | 42MDQA09M5 | N/C | 9000 BTUS | N/C | BOM | E | ALMOXARIFADO TÉRREO
800221 | 170000006 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | MIDEA | 42MDQA09M5 | N/C | 9000 BTUS | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
800043 | 140000152 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONJUNTO DE OSMOSE REVERSA | WATER WORLS | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | TRATAMENTO DE ÁGUA
801420 | 220552 | SMS - PRAIA GRANDE |  | DESFIBRILADOR | REANIBEX 700 | 2017120026572 | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA ADULTO
800036 | 140000149 | SMS - PRAIA GRANDE |  | FORNO MICROONDAS | LG | MS3044LA | 508AZGF08887 | 30 LTS | N/C | BOM | E | COPA
800037 | 140000148 | SMS - PRAIA GRANDE |  | FORNO MICROONDAS | LG | MS3044LA | 508AZVN08855 | 30 LTS | N/C | BOM | E | COPA
800191 | 140000200 | SMS - PRAIA GRANDE |  | FRIGOBAR | ELECTROLUX | RE82 | N/C | 80 LTS | N/C | ÓTIMO | E | COLETA LABORATORIAL
805019 | 285517 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | COLETA LABORATORIAL
805021 | 285518 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
806359 | 292873 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | N/C | 9.000 BTUS | N/C | BOM | E | COLETA LABORATORIAL
800186 | 140000078 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX C/ GRADES E TRAVAS NOS RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
800197 | 140000076 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX C/ GRADES E TRAVAS NOS RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
902885 | 280676 | SMS - PRAIA GRANDE |  | BIOMBO METÁLICO SANFONADO EM PVC C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
800018 | 140000214 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MEDIDOR DE CLORO | AKSO | MI404 | 2250033991 | N/C | N/C | BOM | E | MANUTENÇÃO
800017 | 140000213 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MEDIDOR DE PH DE BOLSO | AKSO | AK95 | 629175 | N/C | N/C | BOM | E | MANUTENÇÃO
800213 | 140000208 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MEDIDOR DE PH DE BOLSO | AKSO | AK59 | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
800045 | 140000122 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE EXAME CLINICO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
805016 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO EM COURVIN PRETO C/ BRAÇOS E RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 05
800052 | 140000121 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE EXAME CLINICO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 02
800005 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | REGULAR | E | ALMOXARIFADO
800050 | 140000115 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | REGULAR | E | CONSULTÓRIO 01
800055 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | BOM | E | CONSULTÓRIO 05
800163 | 140000114 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | BOM | E | CONSULTÓRIO 04
800204 | 140000108 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | REGULAR | E | ADMINISTRAÇÃO
800205 | 140000109 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | REGULAR | E | ADMINISTRAÇÃO
800206 | 140000110 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | REGULAR | E | ADMINISTRAÇÃO
800170 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA E 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | BOM | E | CONSULTÓRIO 03
800015 | 140000120 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA REDONDA DE MADEIRA EM FORMICA C/ ESTRUTURA METALICA | N/C | N/C | N/C | N/C | 120X120 | REGULAR | E | MANUTENÇÃO
800038 | 140000211 | SMS - PRAIA GRANDE |  | PURIFICADOR DE ÁGUA | LATINA | PA335 | 1EHW111185 | N/C | N/C | BOM | E | MANUTENÇÃO
800085 | 140000210 | SMS - PRAIA GRANDE |  | PURIFICADOR DE ÁGUA | LATINA | PA335 | 1EH14111520 | N/C | N/C | BOM | E | MANUTENÇÃO
800125 | 140000212 | SMS - PRAIA GRANDE |  | PURIFICADOR DE ÁGUA | LATINA | PA335 | 1EHW111187 | N/C | N/C | BOM | E | MANUTENÇÃO
800034 | 140000146 | SMS - PRAIA GRANDE |  | REFRIGERADOR | CONSUL | CRB36ABBNA90 | JR4580909 | 324 LTS | N/C | BOM | E | COPA
805008 | 285519 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA P/ REFEITÓRIO C/ ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO EM MDF E 02 BANCOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 180X060X080 | BOM | E | COPA
800187 | 140000134 | SMS - PRAIA GRANDE |  | SUPORTE P/ SORO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
806357 | 292875 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | N/C | 9.000 BTUS | N/C | ÓTIMO | E | SALA DE RACK
806358 | 292865 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | N/C | 9.000 BTUS | N/C | ÓTIMO | E | COPA
900052 | 256587 | SMS - PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WDT | N/C | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
900058 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WQH | N/C | N/C | ÓTIMO | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
900062 | 256577 | SMS - PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0UFH | N/C | N/C | ÓTIMO | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
900619 | 252435 | SMS - PRAIA GRANDE | NF;0001366505;DT;06/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WQA | N/C | N/C | ÓTIMO | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
804725 | 257714 /275503 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT E AVAPORADOR | GREE | GWH18QD | 18000 BTUS | N/C | N/C | ÓTIMO | E | ALMOXARIFADO
902725 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | ENCERADEIRA INDUSTRIAL | CLEANE | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | SUBSOLO
915101 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | ENCERADEIRA INDUSTRIAL | ROMHER | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | SUBSOLO
804727 | 275508 /275519 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | GREE | GWH18QD | 18000 BTUS | N/C | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
902713 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | CARRO FUNCIONAL P/ LIMPEZA EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CORREDOR
900510 | 256489 | SMS - PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR INOX C/ RODIZIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 040X040X080 | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
805011 | 285542 | SMS - PRAIA GRANDE |  | LONGARINA METÁLICA C/ 02 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
800041 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | SUPORTE METALICO PARA HAMPER | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | BANHEIRO MASCULINO SUBSOLO
800003 | 140000042 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN PRETO C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
800023 | 140000161 | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
800024 | 253019 | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800025 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800026 | 140000162 | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800027 | 140000194 | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS P/ OBESO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | RUIM | E | MANUTENÇÃO
800028 | 253031 - 140000195 | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS P/ OBESO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
800708 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇIOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
805022 | 285521 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
805025 | 285540 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 2
805023 | 285522 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | POSTO DE ENFERMAGEM 1
805024 | 285523 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
805026 | 285520 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CORREDOR 1° ANDAR
805041 | 285537 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805039 | 285538 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805044 | 285543 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805035 | 285529 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805040 | 285539 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805038 | 285531 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805043 | 285541 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805028 | 285533 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805042 | 285536 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805027 | 285524 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805031 | 285526 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805030 | 285530 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805033 | 285527 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805036 | 285525 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805034 | 285534 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805032 | 285535 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805037 | 285532 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805029 | 285528 | SMS-PRAIA GRANDE |  | LONGARINA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 LUGARES | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805018 | 285097 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN PRETO C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | RECEPÇÃO
900573 | 256543 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA DE RODAS ADULTO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
900579 | 256595 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA DE RODAS ADULTO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
900575 | 256591 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA DE RODAS ADULTO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
900003 | 257092 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA DE RODAS ADULTO | N/C | N/C | N/C | N/C | 160KGS | REGULAR | E | RECEPÇÃO
902888 | 280679 | SMS-PRAIA GRANDE |  | BIOMBO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 4
800084 | 140000144 | SMS-PRAIA GRANDE |  | TELEVISOR LCD 42" | LG | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
900721 | 252416 | SMS-PRAIA GRANDE |  | TELEVISOR LCD 50 | TCL | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900748 | 252383 | SMS-PRAIA GRANDE |  | TELEVISOR LCD 50" | TCL | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900747 | 252384 | SMS-PRAIA GRANDE |  | TELEVISOR LCD 50 | TCL | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
800086 | 140000041 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | POSTO DE ENFERMAGEM 1
800126 | 253672 - 140000147 | SMS-PRAIA GRANDE |  | REFRIGERADOR | CONSUL | CRB36ABBNA91 | JM5316467 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
805020 | 285516 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO C/ ESTRUTURA METÁLICA | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | PRESCRIÇÃO MÉDICA
804882 | 267901 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 100X040120 | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
900204 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 075X040X078 | REGULAR | E | ALA 3
900509 | 259664 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 075X040X079 | REGULAR | E | ALA 5
800131 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 075X040X080 | REGULAR | E | ALA 5
800132 | 259675 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 075X040X080 | REGULAR | E | ALA 3
800134 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 075X040X080 | BOM | E | ALA 1
800136 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL | KNWAAGEN | KN300/100 | G00082016 | 300 KG | N/C | BOM | E | POSTO DE ENFERMAGEM
800148 | 140000132 | SMS-PRAIA GRANDE |  | SUPORTE P/ SORO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 4
800149 |  | SMS-PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | MIDEA | 42MDQA09M5 | N/C | 9000 BTUS | N/C | BOM | E | SALA ADMINISTRATIVA
800150 | 140000129 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO EM AÇO CARBONO C/ 16 PORTAS TIPO VESTIÁRIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 140X040X200 | REGULAR | E | GUARDA PERTENCES
800151 | 140000130 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO EM AÇO CARBONO C/ 16 PORTAS TIPO VESTIÁRIO | N/C | N/C | N/C | N/C | 140X040X200 | REGULAR | E | GUARDA PERTENCES
800153 | 140000198 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO TIPO VITRINE C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 070X040X170 | BOM | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800154 | 253000 - 140000054 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CARRO PARADA DE EMERGÊNCIA C/ 4 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 055X040X100 | BOM | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800155 | 140000073 | SMS-PRAIA GRANDE |  | DESFIBRILADOR | BEXEN | REANIBEX 700 | 2014/20025475 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800158 | 140000135 | SMS-PRAIA GRANDE |  | SUPORTE P/ SORO EM AÇO INOX C/ RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
903000 | 280866 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | SAMTRONIC | AMU1 | 001546Y/00 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
903056 | 281145 | SMS-PRAIA GRANDE |  | BOMBA DE INFUSÃO | MDK MED | MI-23 | B0707008E | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
805925 | 263320 | SMS-PRAIA GRANDE |  | VENTILADOR PULMONAR | INSPIRAR | VI-C19 | 102635 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800159 | 140000077 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX C/ GRADES E TRAVAS NOS RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900081 | 257115 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ELETROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOCARE 2000 | 8809276940094 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800161 | 252837 - 170000005 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT | MIDEA | 42MDQA09M5 | N/C | 9000 BTUS | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
805046 | 285104 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA EM COURVIN | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
804726 | 110001472 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ASPIRADOR DE SECREÇÃO | PROTEC | EVOLUTIOM1000 | 38085001015 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800182 | 140000037 | SMS-PRAIA GRANDE |  | CADEIRA GIRATÓRIA EM COURVIN PRETO C/ BRAÇOS E RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | REGULAR | E | POSTO DE ENFERMAGEM 1
800185 | 140000197 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ARMÁRIO TIPO VITRINE C/ 02 PORTAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 065X045X165 | REGULAR | E | ALMOXARIFADO 1º ANDAR
800196 | 140000111 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA C/ 2 GAVETAS | N/C | N/C | N/C | N/C | 150X070X075 | REGULAR | E | PRESCRIÇÃO MÉDICA
800214 | 140000075 | SMS-PRAIA GRANDE |  | MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX C/ GRADES E TRAVAS NOS RODIZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
800220 | 253036 | SMS-PRAIA GRANDE |  | POLTRONA RECLINÁVEL C/ BRAÇOS E RODÍZIOS P/ OBESO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 4
900909 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0W5B | N/C | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
900066 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0WDG | N/C | N/C | BOM | E | ALA 4
900054 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0UFF | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900064 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0UFN | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900617 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0W5C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900057 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0W4W | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900053 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0WDM | N/C | N/C | BOM | E | ALA 2
900068 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0U98 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 2
900913 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0UFU | N/C | N/C | BOM | E | ALA 2
900910 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0UFQ | N/C | N/C | BOM | E | ALA 2
900067 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0WDZ | N/C | N/C | BOM | E | ALA 2
900050 | 256565 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0W51 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900060 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0UFV | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900918 | 252443 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0WFJ | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900059 | 252440 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | FRESENIUS MEDICAL | 4008S | 9SXA0UF7 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900911 | 252438 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WPV | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900912 | 252439 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0UF8 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900051 | 256566 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WDP | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900919 | 252448 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0USX | N/C | N/C | BOM | E | ALA 3
900069 | 256584 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0W4U | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900920 | 252441 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WDL | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900055 | 252442 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0UFM | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900056 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0UFT | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900063 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0UFW | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900618 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001366505;DT;06/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WQB | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900065 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WR2 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900061 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001354482;DT;25/06/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0UFR | N/C | N/C | BOM | E | ALA 1
900914 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0W54 | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900915 | 252444 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0W5D | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900916 | 252446 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WDX | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
900917 | 252445 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;0001369009;DT;14/08/2019;MAQUINA DE HEMODIALISE FRESENIUS MOD 4008S V10 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE | OCM | 4008S | 9SXA0WQY | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
915055 | 300434 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915056 | 300425 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915057 | 300426 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 2
915058 | 300427 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915059 | 300428 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915060 | 300429 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915061 | 300430 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915062 | 300431 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915063 | 300432 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915064 | 300433 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915065 | 300434 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915066 | 300435 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915067 | 300436 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915068 | 300437 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915069 | 300438 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915070 | 300439 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915071 | 300440 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915072 | 300441 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 7
915073 | 300442 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 1
915075 | 300444 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915076 | 300445 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 2
915077 | 300446 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915078 | 300447 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915079 | 300448 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 2
915080 | 300449 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA
915081 | 300450 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915082 | 300451 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915083 | 300452 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 2
915084 | 300453 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915085 | 300454 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 5
915086 | 300455 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
915087 | 300456 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915088 | 300457 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 3
915089 | 300458 | SMS-PRAIA GRANDE | NF;47086;DT;06/04/2023;POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | POLTRONA P/ HEMODIALISE AZUL C/ RODIZIO C/ BASE EM INOX | N/C | N/C | N/C | 120KG | N/C | BOM | E | ALA 4
806532 | 112200323 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | SRFIC-12000-1 | 198090485400 | 12000 BTUS | N/C | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
806531 | 112200320 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | SRFIC-12000-2 | 198090485400 | 12000 BTUS | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 03
806514 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | COMFEE | 42AFCE18F5 | 2520B17805147 | 18000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 5
805565 | 289549 - 289553 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE | ELGIN | N/C | N/C | 24000BTUS | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805566 | 289554 - 289550 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE | ELGIN | N/C | N/C | 24000BTUS | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
805567 | 289551 - 289555 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE | ELGIN | N/C | N/C | 24000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 2
804729 | 275608-275610 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | N/C | N/C | 24000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 5
804730 | 275577 / 275578 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | PEF136B2NC | N/C | 36000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 3
804731 | 275609 / 275607 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | PEF124B2NC | N/C | 24000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 1
806460 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | SPRINGER MIDEA | 42MAQA30S5 | 5019B17026641 | 29000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 1
805568 | 289556 - 289552 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE | ELGIN | N/C | N/C | 24000BTUS | N/C | BOM | E | ALA 4
806529 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | SPRINGER | 42FNCA12S5 | R22 | 12000 BTUS | N/C | BOM | E | SALA DE RACK
915046 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | ESTANTE DE AÇO INDUSTRIAL C/ 5 PRATELEIRAS | N/C | N/C | N/C | 100KG | 200X092X040 | BOM | E | DML
915110 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX C/ ABA FRONTAL FIXA | N/C | N/C | N/C | 600KG | 150X075 | REGULAR | E | ALMOXARIFADO
902715 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | CARRO FUNCIONAL P/ LIMPEZA EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALA 5
903403 | 268397 | SMS-PRAIA GRANDE |  | ESCADA INOX C/2 DEGRAUS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | REPROCESSO NÃO CONTAMINADOS
806527 | SEM CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | CORTINA DE AR | EOS | EOS 3015-Y-1-S | N/C | N/C | 150mm | REGULAR | E | RECEPÇÃO
806528 | SE M CHAPA | SMS-PRAIA GRANDE |  | CORTINA DE AR | EOS | EOS 3015-Y-1-S | N/C | N/C | 150mm | REGULAR | E | RECEPÇÃO
806530 | 112200322 | SMS-PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | SRFIC-12000-2 | 198090485400 | 2000 BTUS | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
806526 | 319 | SMS - PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | ELGIN | SRFIC-12000-2 | N/C | 12000 BTUS | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
804728 | 275517 / 275506 | SMS - PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | GREE | GWH18QD | N/C | 18000 BTUS | N/C | BOM | E | REPROCESSO NÃO CONTAMINADOS
806459 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | COMFEE | 42afce18F5 | 2720B17618385 | 18000 BTUS | N/C | BOM | E | ALA 5
806458 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | COMFEE | 42AFCD22F5 | 2620B17804793 | 22000 BTUS | N/C | BOM | E | ALA 4
806363 | 292866 - 292858 | SMS - PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | 941212K277AA043087 | 9000 BTUS | N/C | BOM | E | ALMOXARIFADO 1º ANDAR
806364 | 292872 - 292857 | SMS - PRAIA GRANDE |  | AR CONDICIONADO SPLIT | TCL | TAC09CSA1 | 941212K209AA040826 | 9000 BTUS | N/C | BOM | E | PRESCRIÇÃO MÉDICA
915143 | 300586 | SMS - PRAIA GRANDE | NF;47501;DT;18/05/2023;REPROCESSADOR DE DIALIZADOR | REPROCESSADOR DE DIALIZADOR | QUALITY - 1 | N/C | SQ1-2983 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | MANUTENÇÃO
915144 | 300587 | SMS - PRAIA GRANDE | NF;47501;DT;18/05/2023;REPROCESSADOR DE DIALIZADOR | REPROCESSADOR DE DIALIZADOR | QUALITY - 1 | N/C | SQ1-2985 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | MANUTENÇÃO
900094 | 269117 | SMS-PRAIA GRANDE |  | REPROCESSADOR DE DIALIZADOR | QUALITY | N/C | SQ01-2139 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | MANUTENÇÃO
805926 | 263304 | SMS-PRAIA GRANDE |  | VENTILADOR PULMONAR | INSPIRAR | VI-C19 | 102625 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
900709 | 252424 | SMS - PRAIA GRANDE |  | TELEVISOR LCD 50" | TCL | 50P85US | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
802585 | 14 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ESTANTE EM AÇO CARBONO 5 PRATELEIRAS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | ALMOXARIFADO 1º ANDAR
804949 | 269638 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO INOX | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
804990 | 269678 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO INOX | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | SALA DE REUSO
804989 | 269679 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO INOX | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA TÉRREO
805289 | SEM CHAPA | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | CONSULTÓRIO 05
806314 | 285981 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 05
805290 | 285979 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 05
805243 | 249112 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 05
805242 | 285948 | SMS - PRAIA GRANDE |  | CADEIRA FIXA METÁLICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ÓTIMO | E | CONSULTÓRIO 05
802559 | 12000095 | SMS-PRAIA GRANDE | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA | MESA DE MADEIRA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA METÁLICA | N/C | N/C | N/C | 120X060X075 | N/C | REGULAR | E | PRESCRIÇÃO MÉDICA
804697 | 249339 | SMS - PRAIA GRANDE |  | LONGARINA METÁLICA C/ 03 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
804679 | 249332 | SMS - PRAIA GRANDE |  | LONGARINA METÁLICA C/ 03 ASSENTOS EM POLIPROPILENO PRETO | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | RECEPÇÃO
915289 | 301539 - 301546 | SMS - PRAIA GRANDE | NF;0000004435;DT;08/03/2024;APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 9.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT | BRITÂNIA | BAC90001FM15 | 35000004845Y44AA | 9000BTUS | N/C | BOM | E | ADMINISTRAÇÃO
805922 | 263306 | SMS - PRAIA GRANDE |  | VENTILADOR PULMONAR | INSPIRAR | VI-C19 | 102459 | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
903059 | 281148 | SMS - PRAIA GRANDE |  | BOMBA DE INFUSÃO DIGITALC/ VARIAÇÃO DE FLUXO | MDK MED | M.I 23 | B0707066E | N/C | N/C | ÓTIMO | E | EMERGÊNCIA 1º ANDAR
806703 | 264949 | SMS - PRAIA GRANDE |  | SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOX S/ RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | TÉRREO
806704 | 264932 | SMS - PRAIA GRANDE |  | SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOX S/ RODÍZIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | BOM | E | TÉRREO
901900 | 258850 | SMS - PRAIA GRANDE |  | ASPIRADOR CIRURGICO SECREÇÃO | NEVONI | 14014PQ | 4781 | N/C | N/C | BOM | E | EMERGÊNCIA
* RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: SETOR - PATRIMÔNIO / PAIS-SP
TOTAL DE BENS: 294